## 材料价格表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 高陂公交枢纽站配电工程 |  |  |  |  | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市公共交通有限公司 |  |  |  |  | 项目主管部门
| 序号 | 材料名称 | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税材料单价（元） | 金额（元） | 单价来源（询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
选用 定价 情况 | 1 | 照明配电箱 | CM1 | 台 | 1 | 2540 | 2540 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 2030
| 2 | 照明配电箱 | 充电桩部分 | 台 | 1 | 1600 | 1600 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 1280
| 3 | 轴流风机控制箱(含温控) |  | 台 | 4 | 1450 | 5800 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 1000
| 4 | 轴流风机户外控制箱 |  | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 500
| 5 | 轴流式通风机 | 5号 | 元 | 4 | 900 | 3600 | 1、福州市台江区华达机电设备供应站13805004499,1361元/台；2、漳州市鹭江消防器材有限公司13605018790,1250元/台；3、福建华涞环保科技有限公司13806935249,1100元/台 | 600
| 6 | 分体式空调机，工业级3P空调(三相电) |  | 台 | 2 | 6500 | 13000 | 1、龙岩市建辉电器设备有限公司18959498348,12960元/台；2、龙岩市新丽都电气有限公司15860160698,12600元/台；3、龙岩市兴春风贸易有限公司13806988055,12300元/台 | 6500
| 7 | 母线桥架 | TMY-4*(2*（10*100)）+1*（80*10）（含起始端箱，变压器至主变进线柜，单线2.5米） | 座 | 1 | 21881 | 21881 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 18600
| 8 | 母线桥架 | TMY-4*（50*5)+1*（40*4）（含起始端箱，变压器至主变进线柜，单线2.5米） | 座 | 1 | 3562 | 3562 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 3030
| 9 | 智能监控系统（包含系统后台服务器、系统显示器、防火墙、采集器、智能仪表、网络线、摄像头等整套设备） |  | 台 | 1 | 105791 | 105791 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 95211.9
| 10 | 直流屏，40AH-220V |  | 台 | 1 | 27708 | 27708 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 24937.2
| 11 | 高压进线柜1G1，KYN28-12,800*1500*2300 |  | 面 | 1 | 45016 | 45016 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 40514.4
| 12 | 高压进线柜2G1，KYN28-12,800*1500*2300 |  | 面 | 1 | 45016 | 45016 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 40514.4
| 13 | 高压计量柜1G3，KYN28-12,800*1500*2260 |  | 面 | 1 | 32622 | 32622 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 29359.8
| 14 | 高压计量柜2G2，KYN28-12,800*1500*2300 |  | 面 | 1 | 32622 | 32622 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 29359.8
| 15 | 高压出线柜1G2，KYN28-12,800*1500*2300 |  | 面 | 1 | 38023 | 38023 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 34220.7
| 16 | 高压变压器柜1G5，KYN28-12,800*1500*2300 |  | 面 | 1 | 38023 | 38023 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 34220.7
| 17 | 高压变压器柜2G3，KYN28-12,800*1500*2300 |  | 面 | 1 | 38023 | 38023 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 34220.7
| 18 | 高压母线设备柜1G4，KYN28-12,800*1500*2300 |  | 面 | 1 | 30361 | 30361 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 27324.9
| 19 | 低压进线柜1D1，GCK，800*1000*2200 |  | 面 | 1 | 59968 | 59968 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 53971.2
| 20 | 低压进线柜2D1，GCK，800*1000*2200 |  | 面 | 1 | 22242 | 22242 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 20017.8
| 21 | 低压馈线柜1D3，GCK，600*1000*2200 |  | 面 | 1 | 27723 | 27723 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 24950.7
| 22 | 低压馈线柜1D4，GCK,600*1000*2200 |  | 面 | 1 | 27667 | 27667 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 24900.3
| 23 | 低压馈线柜1D5，GCK,600*1000*2200 |  | 面 | 1 | 27358 | 27358 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 24622.2
| 24 | 低压馈线柜2D3，GCK,600*1000*2200 |  | 面 | 1 | 22327 | 22327 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 20094.3
| 25 | 消谐电容补偿柜1D2，GCK，360kvar,1000*1000*2200 |  | 面 | 1 | 45972 | 45972 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 41374.8
| 26 | 电容补偿柜2D2，GCK，800*1000*2200 |  | 面 | 1 | 13773 | 13773 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 12395.7
| 27 | 变压器 SCB12-1250/10 10/0.4KV UK%=6 D，yn11 带有保护外罩 |  | 台 | 1 | 129146 | 129146 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 116231.4
| 28 | 变压器 SCB12-315/10 10/0.4KV UK%=4 D，yn11 带有保护外罩 |  | 台 | 1 | 54752 | 54752 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书 | 49276.8
| 29 | 240KW一体式直流充电机1机2充，输出电压：200V-750V；输出最大电流：450A，含自动计费模块（含安装、调试费） |  | 台 | 5 | 110240 | 551200 | 1、深圳市科华恒盛科技有限公司18938949977；2、福建特亨新能源有限公司18859166975；3、万邦数字能源股份有限公司18759096925。详见厂家报价书 | 99216
| 30 | LED应急灯 | 10W （放电时间》600min） | 套 | 14.14 | 650 | 9191 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733 | 650
| 31 | 吸顶灯(LED)40W | 250V | 套 | 2.02 | 70 | 141.4 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733 | 70
| 32 | 行程灯(LED)40W | 250V | 套 | 2.02 | 70 | 141.4 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733 | 70
| 33 | LED-T5照明灯 2*20W |  | 套 | 19.19 | 50 | 959.5 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733 | 50
| 34 | LED投光灯2*60w |  | 套 | 6.06 | 560 | 3393.6 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733 | 560
| 35 | 灯具吊杆 | Φ15 | 根 | 10.2 | 10 | 102 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733 | 10
| 36 | 单联单控暗开关(带外壳) | 250V 10A | 个 | 2.04 | 7.18 | 14.6472 | 参考2022.1月份新罗区信息价 | 7.18
| 37 | 单相三孔二孔明插座 | 250V 10A | 套 | 22.44 | 10.64 | 238.7616 | 参考2022.1月份新罗区信息价 | 10.64
| 38 | 四级插座 | 250V 25A | 套 | 2.04 | 20.04 | 40.8816 | 参考2022.1月份新罗区信息价 | 20.04
| 39 | 接地极（板）制作与安装 | (热镀锌接地角钢L50*5*2500 | 根 | 29 | 64.09 | 1858.61 | 按2022.1月份龙岩新罗区信息价价格6.8元/kg*9.425kg/m=64.09元/根根 | 64.09
| 40 | 接地母线敷设 | (户内接地母线敷设热镀锌-50*5) | m | 152.25 | 13.328 | 2029.188 | 按2022.1月份龙岩新罗区信息价6.8元/kg*1.96kg/m=13.328元/m | 13.328
| 41 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (10KV电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2) | m | 68.741 | 201.01 | 13817.6284 | 1、上海起帆电缆股份有限公司13959026088；2、江苏万德力电缆有限公司13706951227；3、广东科兴宇电缆实业有限公司13860222287 | 190.05
| 42 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (10KV电力电缆ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2) | m | 137.006 | 263.05 | 36039.4283 | 1、上海起帆电缆股份有限公司13959026088；2、江苏万德力电缆有限公司13706951227；3、广东科兴宇电缆实业有限公司13860222287 | 263.05
| 43 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm2) | m | 352.97 | 807.68 | 285086.8096 | 1、上海起帆电缆股份有限公司13959026088；2、江苏万德力电缆有限公司13706951227；3、广东科兴宇电缆实业有限公司13860222287 | 765.84
| 44 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-0.6/1-4*16+1*10mm2) | m | 30.3 | 56.55 | 1713.465 | 参考2022.1月份新罗区信息价51.88*1.09=56.55元/米 | 56.55
| 45 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV-0.6/1-3*6mm2) | m | 10.1 | 14.5 | 146.45 | 参考2022.1月份新罗区信息价13.94*1.04=14.5元/米 | 14.5
| 46 | 1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) | 五芯电力电缆头制作安装 | 套 | 10.2 | 84.21 | 858.942 | 参考2021年厦门上半年信息价 | 84.21
| 47 | 10KV户内电缆冷缩头 | 配ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 套 | 6.12 | 823.01 | 5036.8212 | 参考2021年厦门上半年信息价 | 823.01
| 48 | 10KV户内电缆冷缩头 | 配ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | 套 | 2.04 | 823.01 | 1678.9404 | 参考2021年厦门上半年信息价 | 823.01
| 49 | 汽车限位器 |  | m | 10 | 25 | 250 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 25
| 50 | 高压试电笔，伸缩式，声光型验电笔 |  | 支 | 1 | 183 | 183 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 150 | 含税综合价
| 51 | 办公桌椅 |  | 套 | 1 | 413 | 413 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 350 | 含税综合价
| 52 | 站名牌 50*35cm不锈钢板制作，并带有国家电网公司标志 |  | 块 | 2 | 210 | 420 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 210 | 含税综合价
| 53 | 绝缘胶毯 |  | m2 | 60 | 229 | 13740 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 75 | 含税综合价
| 54 | 伸缩安全围栏5m*高1.2m |  | 根 | 5 | 321 | 1605 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 150 | 含税综合价
| 55 | 防火板 | 不锈钢，厚度1.5-2mm | m2 | 1 | 349 | 349 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 349 | 含税综合价
| 56 | 卫生工具（水桶、畚斗、拖把、扫把） |  | 套 | 1 | 100 | 100 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 60 | 含税综合价
| 57 | 接地端子 |  | 根 | 8 | 25 | 200 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 25 | 含税综合价
| 58 | 强力磁性挂钩，宽4mm*长8mm |  | 个 | 10 | 20 | 200 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 5 | 含税综合价
| 59 | 接地端标识牌10*10*10 |  | 块 | 7 | 28 | 196 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 10 | 含税综合价
| 60 | 规章制度牌 |  | 块 | 2 | 28 | 56 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 50 | 含税综合价
| 61 | 行程开关KX-111 |  | 套 | 2 | 35 | 70 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 35 | 含税综合价
| 62 | 模拟图板120*100cm不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态 |  | 块 | 1 | 596 | 596 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 350 | 含税综合价
| 63 | 设备标识牌30*20 |  | 块 | 10 | 53 | 530 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 35 | 含税综合价
| 64 | 设备标识牌20*16 |  | 块 | 20 | 53 | 1060 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 30 | 含税综合价
| 65 | 设备标识牌15*6 |  | 块 | 20 | 53 | 1060 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 20 | 含税综合价
| 66 | 软磁警示牌20*16 |  | 块 | 20 | 53 | 1060 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 30 | 含税综合价
| 67 | 安全围栏10m |  | 包 | 5 | 270 | 1350 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 220 | 含税综合价
| 68 | 设备名称识牌35*30 |  | 块 | 10 | 28 | 280 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 35 | 含税综合价
| 69 | 设备名称识牌10*5 |  | 块 | 20 | 28 | 560 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 10 | 含税综合价
| 70 | 粘鼠板 |  | 个 | 2 | 18 | 36 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 15 | 含税综合价
| 71 | 绝缘水鞋 |  | 双 | 1 | 92 | 92 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 92 | 含税综合价
| 72 | 绝缘手套 |  | 双 | 1 | 92 | 92 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 92 | 含税综合价
| 73 | 不锈钢安全工器具柜 |  | 台 | 1 | 1376 | 1376 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 600 | 含税综合价
| 74 | 无机堵料 |  | kg | 40 | 6 | 240 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 6 | 含税综合价
| 75 | 镂空刻字 |  | m2 | 1 | 514 | 514 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 514 | 含税综合价
| 76 | 图纸过塑 |  | 张 | 2 | 35 | 70 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 35 | 含税综合价
| 77 | 软玻璃 |  | 块 | 1 | 50 | 50 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 50 | 含税综合价
| 78 | 3M进口双面胶（宽12mm，长50米） |  | 卷 | 3 | 120 | 360 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 120 | 含税综合价
| 79 | 电缆桥架支撑架安装(成品) |  | t | 0.031 | 6500 | 201.5 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 6500 | 含税综合价
| 80 | 防火堵料 |  | kg | 10 | 7.97 | 79.7 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 7.97 | 含税综合价
| 81 | 充电桩VI标识（站名牌、标识牌、充电机编号等规范标识） |  | 块 | 1 | 50 | 50 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 50 | 含税综合价
| 82 | 标识牌，电缆标示牌（反光牌） |  | 块 | 40 | 50 | 2000 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 50 | 含税综合价
| 83 | 时间控制器 | 时间继电器鉴定时间17：30~06:00 | 个 | 2 | 124.79 | 249.58 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市中上机电设备有限公司，2218249。详见厂家报价书 | 60
| 84 | 膜材料 |  | m2 | 401.38 | 129 | 51778.02 | 1.上海博桠膜结构工程有限公司129元/m2；电话15901635585 2.上海越蒙膜结构工程有限公司160元/m2；电话13636555675 3.赣州鼎括钢结构有限公司168元/m2；电话13097333366 4.参考《厦门市建设工程材料价格》（2021上半年） 129元/m2 | 129
| 85 | mpp管枕 | DN150 | 副 | 176.46 | 3 | 529.38 | 1.重庆顾地塑胶电器有限公司3元/个；电话：13308203188； 2.金万顺塑胶管材厂3.5元/个；电话13802688719; 3.佛山成圆新材料科技有限公司5元/个；电话15302810337} | 3
| 86 | mpp管枕 | DN100 | 副 | 23.46 | 3 | 70.38 | 1.重庆顾地塑胶电器有限公司3元/个；电话：13308203188； 2.金万顺塑胶管材厂3.5元/个；电话13802688719; 3.佛山成圆新材料科技有限公司5元/个；电话15302810337} | 3
| 87 | MPP电力电缆保护管内径150×12厚 |  | m | 284.9 | 67.54 | 19242.146 | 1.国网公司报价；67.54元/m 2.晶杰管道80元/m;电话：18905979900； 3.万联管道82元/m；电话：17706977999} | 67.54
| 88 | MPP电力电缆保护管内径100*9厚 |  | m | 37.4 | 34.05 | 1273.47 | 1.国网公司报价；34.05元/m； 2.晶杰管道37元/m;电话：18905979900； 3.万联管道55元/m；电话：17706977999} | 34.05
| 89 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 9 | 10 | 90 | 1.成都汉洁建材有限公司15元/步；电话：18608010844；2. 湖南新曙光铸造有限公司10元/步；电话18615703159； 3.重庆振坤达交通设施有限公司13元/步；电话18908321880 | 10
| 90 | 可调式防沉降复合井盖(重型球墨铸铁、电力标志) | 内径Φ800mm | 套 | 3 | 1300 | 3900 | 1.国网公司报价；1300/套 2.福建和盛建材有限公司1300元/套；电话：13514062505； 3.福州三鑫隆筑业有限公司1280元/套；电话：13328201863 | 1300
| 91 | 304不锈标志牌 |  | 个 | 3 | 25 | 75 | 1.广州市提莫科技有限公司56元/个；电话：13178803348； 2.广州鸿达标牌厂52元/个；电话：020-88905135; 3.广州市白云区飞人标牌制品厂28元/个；电话：1382843 4102 | 25
| 92 | 膜材料附件 |  | m2 | 50.64 | 46.19 | 2339.0616 | 参考《厦门市建设工程材料价格》（2021上半年）46.19元/m2 | 46.19
专家签署意见
签署意见 |  |  | 项目负责人： （签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。