## 主材价格表 (超20万)
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 公交北翼综合场站9300KVA充电站配电工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市公共交通有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 干式变压器 | SCB12-1600/10 10/0.4KV UK=6% D,yn11 带有保护外罩 | 台 | 4 | 175803 | 703212 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书
| 2 | 干式变压器 | SCB12-1250/10 10/0.4KV UK=6% D,yn11 带有保护外罩 | 台 | 2 | 129146 | 258292 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书
| 3 | 1#配电室高压变压器柜1G6-9，KYN28-12，800x1500x2300 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 53176 | 212704 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书
| 4 | 1#配电室低压进线柜1D1、1D13、1D14、1D27，GCK,，800x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 94791 | 379164 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书
| 5 | 1#配电室消谐电容补偿柜1D2、1D3、1D11、1D12、1D15、1D16、1D25、1D26，240kvar，GCK,，800x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 8 | 54578 | 436624 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书
| 6 | 1#配电室低压馈线柜1D4-6、1D8-10、1D17-19、1D21、1D23-24，GCK，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 12 | 36213 | 434556 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书
| 7 | 2#配电室低压馈线柜D3-5、D7-9，GCK，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 6 | 34458 | 206748 | 1、俊郎电气有限公司13860201229；2、蓉中电气股份有限公司13599332727；3、中骏智能电气科技股份有限公司18859272713。具体详见厂家报价书
| 8 | 240KW一体式直流充电机1机2充 | 输出电压：200V-750V；输出最大电流：450A，含自动计费模块（含安装、调试费） | 台 | 36 | 99216 | 3571776 | 1、安科瑞电气股份有限公司18659107306；2、津太新能源科技（福建）有限公司17805955950；3、广州万城万充新能源科技有限公司，18065085183。详见厂家报价书
| 9 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm2) | m | 5805.48 | 796.26 | 4622671.5048 | 1、上海起帆电缆股份有限公司13959026088；2、江苏万德力电缆有限公司13706951227；3、广东科兴宇电缆实业有限公司13860222287。具体详见厂家报价书
专家签署意见表
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 项目负责人： （签字、加盖单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  | （内容可另附页） 项目负责人： （签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。